- Атомно-абсорбционный анализ

| ГОСТ 30178 1996 | Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов |
| --- | --- |
| ПНД Ф 14.1:2:4.139 1998 | Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций кобальта, никеля, меди, цинка, хрома, марганца, железа, серебра, кадмия и свинца в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектрометрии |
| ГОСТ Р 52962 2008 (ИСО 9174:1998, ИСО 11083:1994, ИСО 18412:2005) | Вода. Методы определения содержания хрома (VI) и общего хрома |
| МУК 4.1.1472 2003 | Атомно-абсорбционное определение массовой концентрации ртути в биоматериалах животного и растительного происхождения (пищевых продуктах, кормах и др.) |
| ГОСТ 26929 1994 | Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов. |
| ГОСТ Р 52097 2003 | Продукты пчеловодства. Минерализация проб для определения токсичных элементов. |
| ГОСТ Р 51309 1999 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |
| ГОСТ Р 51212 1998 | Вода питьевая. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией. |
| ГОСТ Р 51766 2001 | Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка |
| ГОСТ Р 53150 2008 | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Подготовка проб методом минерализации при повышенном давлении |

- Газожидкостная хроматография

| ГОСТ Р 51392 1999 | Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией |
| --- | --- |
| ГОСТ 51486 1999 | Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот |
| ГОСТ Р 51483 1999 | Масла растительные и жиры животные Определение методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме |
| ГОСТ 30418 1996 | Масла растительные Метод определения жирнокислотного состава |
| ГОСТ 30089 1993 | Масла растительные Метод определения эруковой кислоты |
| ГОСТ Р 51471 1999 | Жир молочный. Метод обнаружения растительных жиров газожидкостной хроматографией стеринов |
| ГОСТ Р 51698 2000 | Водка и спирт этиловый. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей |
| ПНДФ 13.1:2:3.23 1998 | Методика выполнения измерений массовых концентраций предельных углеводородов С1- С5 и непредельных углеводородов (этена, пропена, бутенов) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом газовой хроматографии |

- Высокоэффективная жидкостная хроматография

| ГОСТ Р 51650 2000 | Продукты пищевые. Методы определения массовой доли бенз(а)пирена. |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 51310 1999 | Вода питьевая. Метод определения содержания бенз(а)пирена |
| ПНДФ 14.1:2:4.186 2002 | Методика измерений массовой концентрации бенз(а)пирена в пробах природных, питьевых (в т.ч. расфасованных в емкости) и сточных вод методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектированием |
| ГОСТ Р 53152 2008 | Продукты пищевые. Определение содержания полициклических ароматических углеводородов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии |

- Ареометрический анализ

| ГОСТ Р 52472-2005 | Водки и водки особые. Правила приемки и методы анализа |
| --- | --- |

5.   Микробиологический анализ

| ГОСТ 10444.15 1994 | Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 52816 2007 | Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |
| ГОСТ Р 52814 2007 (ISO 6579:2002) | Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella |
| ГОСТ Р 52815 2007 | Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus |
| ГОСТ 10444.12 1988 | Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов |
| ГОСТ 29185 1991 | Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий |
| ГОСТ 10444.8 1988 | Продукты пищевые. Метод определения Bacillus cereus |
| ГОСТ 28560 1990 | Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рoдов Proteus, Morganella, Providencia |
| ГОСТ 30726 2001 | Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида Escherichia coli |
| ГОСТ Р 52830 2007 (ИСО 7251:2005) | Микробиология пищевых продуктов и кормов. Метод обнаружения и определения количества презумптивных бактерий Escherihia coli. Метод наиболее вероятного числа |
| ГОСТ Р 51921 2002 | Продукты пищевые. Методы выявления и определения бактерий Listeria monocytogenes |
| МУК 4.2.1122 2002 | Организация контроля и методы выявления бактерий Listeria monocytogenes в пищевых продуктах |
| ГОСТ 10444.9 1988 | Продукты пищевые. Метод определения Clostridium perfringens |
| ГОСТ 10444.11 1989 | Продукты пищевые. Методы определения молочнокислых микроорганизмов |
| МУК 4.2.999 2000 | Определение количества бифидобактерий в кисломолочных продуктах |
| ГОСТ 28566 1990 | Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества энтерококков |
| МУК 4.2.2046 2006 | Методы выявления и определения парагемолитических вибрионов в рыбе, нерыбных объектах промысла, продуктах, вырабатываемых из них, воде поверхностных водоемов и других объектах |
| ГОСТ 30425 1997 | Консервы. Метод определения промышленной стерильности |
| МУК 4.2.2321 2008 | Методы определения бактерий рода Campylobacter в пищевых продуктах |
| МУК 4.2.1018 2001 | Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| МУ 2.1.4.1184 2003 | Методические указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2141116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества |
| ГОСТ Р ИСО 21871 2010 | Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Метод обнаружения и подсчета наиболее вероятного числа Bacillus cereus |
| ИСО 4832 2006 | Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета колиформ. Метод подсчета колоний |
| ИСО 4833 2003 | Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета микроорганизмов. Метод подсчета колоний при температуре 30ºС |
| ИСО 6888-1 1999 | Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета коагулаза-положительных стафилококков (St. aureus и другие виды) Ч 1 Метод с применением агаровой среды Берда-Паркера |
| ИСО 6888-2 1999 | Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета коагулаза-положительных стафилококков (St. aureus и другие виды) Ч. 2 Метод с применением агаровой среды с бычьим фибриногеном в плазме кролика |
| ИСО 6888-3 2003 | Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета коагулаза-положительных стафилококков (St. aureus и другие виды) Ч. 3 Выявление и НВЧ метод для малых количеств |
| ИСО 7251 2005 | Микробиология пищевых продуктов и кормов. Горизонтальный метод обнаружения количества презумптивных бактерий E. coli. Метод наиболее вероятного числа |
| ИСО 7932 2004 | Микробиология пищевых продуктов питания и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета презумптивных бактерий Basillus cereus. Методика подсчета колоний при температуре 30ºС |
| ИСО 7937 2004 | Микробиология продуктов питания и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета Clostridium perfringens. Метод подсчета колоний |
| ИСО 11290-2 1998 | Микробиология продуктов питания и животных кормов. Горизонтальный метод обнаружения и подсчета микроорганизмов Listeria. Ч. 2. Метод подсчета |
| ИСО 15214 1998 | Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета мезофильных молочных бактерий. Способ подсчета колоний при температуре 30ºС |

6.Токсикологический анализ

| МР №01.021 2007 | Методика экспрессного определения интегральной химической токсичности питьевых, поверхностных, грунтовых, сточных и очищенных сточный вод с помощью бактериального теста «Эколюм |
| --- | --- |
| МР №01.017 2007 | Оценка качества этиловых спиртов, водок и алкогольной продукции. Экспресс-метод с использованием бактериальной биолюминесценции |
| МР №ФЦ/1504 | Оценка токсичности спиртов и водок. Экспресс-метод с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота |
| МР №01.018 2007 | Методика определения токсичности химических веществ, полимеров, материалов и изделий с помощью биотеста «Эколюм» |
| МУ 1.1.037 1995 | Биотестирование продукции из полимерных и других материалов |
| МР 2.1.7.2279 2007 | Экспресс-оценка токсичности отходов производства и потребления на культуре клеток млекопитающих |
| ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11 (Т 16.1:2.3:3.8-04) 2004 | Методика определения интегральной токсичности поверхностных, в том числе морских, грунтовых, питьевых, сточных вод, водных экстрактов почв, отходов, осадков сточных вод по изменению интенсивности бактериальной биолюминесценции тест-системой «Эколюм» |
| ФР 1.31.2009.06301 2009 | Методика выполнения измерений индекса токсичности почв, почвогрунтов, вод и отходов по изменению подвижности половых клеток млекопитающих in vitro 7.Радиологический анализ |
| МУК 2.6.1.1194 2003 | Радиационный контроль. Стронций -90 и цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка. Методические указания по методам контроля |
| МВИ №40090.3Н700 | Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» |
| МВИ №40090.4Г006 | Методика измерения радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» |
| МУ 2.6.1.1981 2005 | Методические указания. Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов |
| МИ 2707 2001 | Вода питьевая. Интерпретация результатов измерений радиоактивности и требования к точности аппаратурно-методического обеспечения измерений |
| МВИ №40090.5И665 | Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «Прогресс» |
| МР № 40090.9 А605 2009 | Методика радиационного контроля Суммарная активность альфа- и бета-излучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных). Подготовка проб и измерения |
| МВИ 1.2.3.(2) 2006 | Методика измерений мощности амбиентного эквивалента дозы (МЭД) в контрольных точках объектов |
| ГОСТ 30108 1994 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов |
| МВИ № 40090. 6К817 1993 | Методика измерений средней за время экспозиции объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений. |
| МВИ № 40090.6К815 1993 | Методика измерений объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений, а также в рудниках всех типов, путем отбора проб воздуха. |
| МВИ № 40090.6К816 1993 | Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций. |

Использованные аббревиатуры:

ГОСТ Р - национальный стандарт Российской Федерации.

ГОСТ Р ИСО- национальный стандарт Российской Федерации идентичный международному стандарту.

ГОСТ - межгосударственный стандарт. Принимается Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС).

ИСО – международный стандарт.

МР - методические рекомендации.

МУ, МУК - методические указания.

ПНДФ – природоохранный нормативный документ Федеральный.